#### Váš list zn./zo dňa		Naša značka		Vybavuje		Dátum

/2011                          Ing. Hermann                           2. 03. 2011

Vec

Presné klimatizačné zariadenie - výzva  na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskum trhu  CVT 03/2011- zaslanie.

Slovenská  technická univerzita v Bratislave – rektorát, verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)  na verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou – „Presné klimatizačné zariadenie“ v zmysle § 102 ods.1 Zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva potencionálnych záujemcov na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.

Podrobné informácie o verejnom obstarávaní, vrátane splnenia podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v prílohe č. 1 ( podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky ).

S pozdravom

Prof. Ing. Pavol Horváth, PhD.

riaditeľ CVT STU

##### Príloha

1. podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky

2. návratka s ponukou

VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE CENOVEJ  PONUKY

zákazky s nízkou hodnotou

„Presné klimatizačné zariadenie“

Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky sú vypracované v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) za účelom zadania zákazky s nízkou hodnotou na verejné obstarávanie zákazky (poskytnutie služby): „Presné klimatizačné zariadenie“.

Predpokladaná hodnota zákazky (predmetu obstarávania) bola určená v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a vychádza z  obvyklých cien na trhu a  rozsahu požadovaných činností.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Centrum výpočtovej techniky

IČO: 397 687

Sídlo organizácie : Adresa:  Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba:   Ing. Hermann Peter

Adresa:  Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Telefón: 0905 400 020

Fax:

Elektronická pošta:  peter.hermann@stuba.sk

Internetová adresa:  www.stuba.sk

Obstarávateľ podľa § 6 ods.1 pís.d)  zákona o verejnom obstarávaní.

- Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Kúpna zmluva (ďalej len MZ),

- Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

(tieto údaje musia byť súčasťou MZ)

Obsah predmetu zákazky:

„ Presné klimatizačné zariadenie“.

CPV 42512000-8

Presné klimatizačné zariadenie na klimatizáciu priestorov VS STU

1 ks min. 23 kW, celokovo 2 ks, z toho 1 ks s Icom (jedna dvojička)

Obstarávateľ vyžaduje služby súvisiace s dopravou , inštaláciou a uvedením do prevádzky.

Technická špecifikácia predmetu obstarávania:

- chladiaci výkon každej jednotky min. 23 kW

- nepretržitá prevádzka

- zaistenie min. kolísania požadovanej teploty  klimatizovaného priestoru

- prietok cirkulovaného vzduchu do zdvojenej podlahy min. 1,5 m3/s

- min. tlak vzduchu pod podlahou 270 Pa

- maximálne možná spoľahlivosť systému

- jednotka musí mať možnosť spoločného riadenia s ďalšími jednotkami a musí byť možnosť automatického zálohovania

- dlhá životnosť zariadenia

- max. rozmery jednotky: šírka 750mm, hĺbka 750mm, výška 1950mm

- váha max. 270 kg

- jednotka bez prisávania čerstvého vzduchu, bez zvlhčovania, bez ohrevu

- umiestnenie vonkajších jednotiek na streche priestorov CVT VSNS

- schopnosť udržať požadovanú teplotu klimatizovaných priestorov pri vonkajšej teplote od 32 do 41 st. C.

- klimatizačné jednotky sa po výpadku el. energie automaticky uvedú do prevádzky

Upozornenie : stavebné otvory pre dovoz zariadenia sú 1900x1400 mm.

Rozšírenie minimálnej konfigurácie

- možnosť pripojenia sledovania a riadenia cez IBM PC (interface)

Predpokladaná hodnota zákazky: cena bez DPH  do 29 950,00 Eur  je stanovená zároveň  ako   maximálny  limit zákazky

Celková ponuková cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky nevyhnutné náklady spojené s obstarávaním tejto zákazky

- Miesto dodania: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Centrum výpočtovej techniky, Výpočtové stredisko na Námestí slobody 17, 812 43 Bratislava

- Cenový návrh:

Predložiť cenovú ponuku s popisom riešenia a návrhom zmluvy.

Obstarávateľ požaduje zahrnúť do ceny:

- cenu samotného zariadenia

- dopravu

- inštaláciu a uvedenie do prevádzky

- zaškolenie obsluhy

Predložiť variantné riešenia sa neumožňuje.

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

- Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

- do 6 týždňov po uzatvorení zmluvy

- Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy.

- a) 	Lehota na predloženie ponuky: do 18.03.2011 do 09.00 hod..

b) 	Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy

c) 	Cenová ponuka sa predkladá formou návratky (tvorí prílohu výzvy), poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku predložiť v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača, s označením „prieskum trhu“ a s heslom súťaže: „ Presné klimatizačné zariadenie“ – neotvárať!.

d) Otváranie ponúk: 18.03.2011 o 10.00 hod. v knižnici CVT STU Vazovova 5, 812 43 Bratislava

- Lehota viazanosti ponuky: do 31.07.2011

- Pokyny na zostavenie ponuky

Požadujeme, aby ponuka obsahovala predpísané odpovede, údaje a doklady uvedené v návratke.

Návrhy na plnenie jednotlivých kritérií spracovať formou nižšie uvedenej tabuľky:

„ Presné klimatizačné zariadenie“.:

| Cena bez DPH: | ......................................... EUR |
| --- | --- |
| Hodnota DPH: | ......................................... EUR |
| Cena vrátane DPH za | ......................................... EUR |

Uchádzači predložia v prílohe k návratke kópie nasledovných dokladov:

a)	Doklad o oprávnení podnikať v danom predmete zákazky alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, alebo iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.

b) Návrh zmluvy.

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny.

Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EURO vrátane DPH = 100%.

Po vyhodnotení, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.

Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

- Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Kontaktná osoba:   Ing. Hermann Peter

Telefón: 0905 400 020

Fax:

Elektronická pošta:  peter.hermann@stuba.sk

Internetová adresa:  www.stuba.sk

- Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle ustanovení a pokynov Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle Výzvy na predloženie ponuky ako aj prílohy č. 1: podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

S úctou

Prof. Ing. Pavol Horváth, PhD.

riaditeľ CVT STU

Príloha č. 2

NÁVRATKA

Obchodné meno a sídlo vyzvaného subjektu

Slovenská technická univerzita   v Bratislave

Centrum Výpočtovej techniky

Ing. Peter Hermann

Vazovova 5

812 43 Bratislava

VEC:   „ Presné klimatizačné zariadenie“.- výzva na predloženie cenovej ponuky – odpoveď

Verejný obstarávateľ:  Slovenská technická univerzita v Bratislave – rektorát

Predmet zákazky: „ Presné klimatizačné zariadenie“.

Postup zadávania zákazky: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa  § 102 zákona č. 25/2006Z.z. v znení neskorších noviel

Návrhy na plnenie jednotlivých kritérií:

| Cena bez DPH: | …..................................... EUR |
| --- | --- |
| Hodnota DPH: | ......................................... EUR |
| Cena vrátane DPH hod: | ......................................... EUR |

Ak vyzvaný subjekt nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu a upozorní na danú skutočnosť vyhlásením: „Nie som platcom DPH“.   ( V prípade platcu DPH – prečiarknuť! )

Dátum:

.........................................................................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu vyzvaného subjektu

Prílohy:

a)	Doklad o oprávnení podnikať v danom predmete zákazky alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, alebo iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.

b)	Návrh zmluvy.